Метрология и метрологично осигуряване

(Конспект)

- Метрология, измерване и контрол. Линия на измерване и линия на размера. Методи на измерване.

- Грешки на измерването. Причини формиращи грешката на измерването. Систематична и случайна съставляваща на грешката на измерването.

- Мерки и калибри. Видове измервателни уреди. Структура на измервателните уреди. Проверка на СИ. Проверочни схеми.

- Средства за измерване с нониусна скала. Видове, основни метрологични характеристики.

- Микрометрични средства за измерване. Видове, основни метрологични характеристики.

- Измервателни глави. Видове, основни метрологични характеристики.

- Оптико-механични и оптико-електронни средства за измерване. Двукоординатни средства за измерване. Видове, основни метрологични характеристики.

- Геометрични показатели на качеството на машинните елементи -Качество на машинните елементи. Геометрични показатели на качеството на: сглобени единици, съединения и повърхнини на сглобяване (монтажни повърхнини). Точност, допуск и взаимозаменяемост. Параметрични редове. Термини и означения.

- Система ISO за допуски и сглобки на гладки цилиндрични съединения. Основни препоръки. Видове сглобки. Видове системи за нагаждане.

- Методики за избор на сглобки. Избор на сглобки с еластична връзка /пресови сглобки/.

- Качество на търкалящи лагери. Избор на сглобки за търкалящи лагери по обиколно и местно натоварената гривни.

- Контрол на грапавостта, формата и взаимното разположение на сглобяваните повърхнини. Видове бази. Зависими допуски.

- Контрол на шпонкови и шлицеви детайли и съединения.

- Контрол на конусни детайли, съединения и ъгли.

- Контрол на резбови детайли и съединения.

- Контрол на цилиндрични зъбни колела и предавки.

- Методи и средства за измерване на маса.

- Методи и средства за измерване на налягане.

Литература:

1. Б. Сотиров, Ц. Корийков, М. Петров, Б. Сакакушев.  Метрология и измервателна техника – лабораторни упражнения. Русе, 2005г.

2. Ц. Корийков, Б. Сотиров, М. Петров. Ръководство по метрология и измервателна техника – допусково проектиране. Русе, 2003г.

3. И. Попов, Б. Сотиров. Записки по метрология и качество. Русе, 1998г.

4. Н. Наков. Взаймозаменяемост, стандартизация и технически измервания. София, Земиздат, 1985г./ 1989г.

5. Д. Димитров. Взаймозаменяемост, стандартизация и технически измервания. София, Техника, 1987г.

6. Б. Сотиров. Приложна метрология. Русе, 1994г.

7. Под ред. на Х. Радев. Метрология и измервателна техника. Книга – справочник в три тома. Изд. Софттрейд, София, 2010г.

съставили:

(доц. д-р Б. Сакакушев)

(гл. ас.д-р. С. Първанов)